Опросный лист

на тиристорный возбудитель синхронного двигателя ВТЕ 11Ц, 11ЦЭ

| ВТЕ-11Ц , ВТЕ-11ЦЭ, ВТЕ-11ЦЭР выпускаются с цифровой системой управления Выберите тип возбудителя | Количество: |
| --- | --- |
| ВТЕ-11Ц модели: ВТЕ-200/36-11Ц, ВТЕ-200/48-11Ц ВТЕ-315/48-11Ц, ВТЕ-315/75-11Ц, ВТЕ-315/115-11Ц ВТЕ-315/150-11Ц, ВТЕ-315/230-11Ц ВТЕ-400/48-11Ц, ВТЕ-400/75-11Ц, ВТЕ-400/115-11Ц ВТЕ-400/150-11Ц, ВТЕ-400/230-11Ц ВТЕ-630/48-11Ц, ВТЕ-630/75-11Ц, ВТЕ-630/115-11Ц ВТЕ-630/150-11Ц, ВТЕ-630/230-11Ц | Особенности: ! Согласующий трансформатор заказывается отдельно так как возможно использование существующего трансформатора |
| Согласующий трансформатор ТСЗП для ВТЕ-11Ц | подчеркните нужное требуется не требуется |
| Данные установленного согласующего трансформатора | тип | Номинальный вторичный ток А | Линейное вторичное напряжение В |
| ВТЕ-11ЦЭ модели: ВТЕ-200/36-11ЦЭ, ВТЕ-200/48-11ЦЭ ВТЕ-315/48-11ЦЭ, ВТЕ-315/75-11ЦЭ, ВТЕ-315/115-11ЦЭ ВТЕ-315/150-11ЦЭ, ВТЕ-315/230-11ЦЭ ВТЕ-400/48-11ЦЭ, ВТЕ-400/75-11ЦЭ, ВТЕ-400/115-11ЦЭ ВТЕ-400/150-11ЦЭ, ВТЕ-400/230-11ЦЭ ВТЕ-630/48-11ЦЭ, ВТЕ-630/75-11ЦЭ, ВТЕ-630/115-11ЦЭ ВТЕ-630/150-11ЦЭ, ВТЕ-630/230-11ЦЭ | Особенности: Раздельные группы тиристоров (форсировка, длительная работа) Трансформатор с двумя вторичными обмотками. Экономичнее чем 11Ц на 30% Резервирование рабочей группы тиристоров ! поставляется в комплекте с трансформатором |
| Степень защиты: | IP22 | IP54 |
| Параметры синхронного двигателя |
| Марка двигателя |  |
| РОТОР номинальные параметры | Ток возбуждения, А |  |
|  | Напряжение возбуждения, В |  |
|  | Частота вращения, об/мин. |  |
|  | Сопротивление, Ом (не обязательно) |  |
|  | Кратность форсировки | 1,4 | 1,75 | 2 | 2,2 |  |
| СТАТОР номинальные параметры | Напряжение статора, В |  |
|  | Ток статора, А |  |
|  | Коэффициент трансформации тр-ра тока статора (например, 300/5) |  |

| Пуск двигателя | Прямой | Реакторный | Система плавного пуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение двигателя | Дистанционное (от внешнего пульта, ключ ВТЕ в цепи блокировки пуска) |  |
|  | Местное (От ключа управления ВТЕ) |  |
| При наличии устройства плавного пуска и регулирования скорости вращения синхронного двигателя |
| Тип устройства плавного пуска |  |
| регулирование скорости вращения во время работы | да | нет |
| Способ управления возбуждением на этапе разгона и в процессе работы двигателя | С постоянной величиной тока возбуждения, без оповещения возбудителя об этапе разгона |  |
|  | Величина тока возбуждения задаётся двумя уровнями, переключение между которыми осуществляется дискретным сигналом |  |
|  | Величина тока возбуждения регулируется в широких пределах (указать тип сигнала или контактные данные производителя системы плавного пуска) |  |
| Органы управления и индикации |
| Отображение параметров работы возбудителя | подчеркните нужное Сенсорный графический дисплей опция МБВ.006.TS506 Стрелочные приборы (подчеркните нужное) Ток статора Ток ротора Напряжение ротора Напряжение статора Фазометр |  |
| Кнопка «Аварийный стоп» | Не требуется | требуется |
| Связь с АСУ ТП |
| Наименование опции | Описание |
| МБВ.006.RS232 | Плата интерфейса RS232 Modbus RTU |
| МБВ.006.RS485 | Плата интерфейса RS485 Modbus RTU |
| МБВ.006.2xRS485.1xRS232 | Плата интерфейса 2шт. RS485 Modbus RTU, 1шт. RS232 |
| МБВ.006.E10/100T | Плата интерфейса Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 Mбит/сек |
| МБВ.006.E10/100T.1xRS485 | Плата интерфейса Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 Mбит/сек, RS485 Modbus RTU |
| МБВ.006.PBDP | Плата интерфейса Profibus DP 12 Mбит/сек , Modbus RTU 1200…115200 кБ/сек |
| Система компенсации реактивной мощности нагрузки (если требуется) опция QCRS485.001 – устанавливается на фидере опция МБВ.006.RS485QRC – устанавливается в каждый возбудитель задействованный в системе Количество синхронных двигателей на фидере Объект Не подвижный Подвижный (экскаватор, земснаряд) Контроль температуры подшипников двигателя Опция RiTeCon.RS485.2Ch Система распределённого контроля температуры 2x подшипников. Для изготовления требуется чертёж узла установки датчиков температуры подшипников двигателя. |

Дополнительные требования